АДМИНИСТРАЦИЯ МАКАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2017 года №103

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования

населенных пунктов.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории МО "Макаровский сельсовет" Курчатовского района Курской области, в соответствии Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования "Макаровский сельсовет" Курчатовского района Курской области администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области Постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории МО "Макаровский сельсовет" Курчатовского района Курской области (Приложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов МО "Макаровский сельсовет" Курчатовского района Курской области (Приложение 2).

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте МО "Макаровский сельсовет" Курчатовского района Курской области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макаровского сельсовета

Курчатовского района                                                           В.С.Самсонов

Приложение №1

к постановлению администрации

Макаровского сельсовета

Курчатовского района Курской области

от 28/ июня 2017 года №103

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение №2

к постановлению администрации

Макаровского сельсовета

Курчатовского района Курской области

От 28 июня 2017 года №103

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |